Мастерская по компетенции «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»

В мастерской по компетенции «Промышленная автоматика» проходят обучение студенты 2-4-го курса по специальностям:

- Автоматические системы управления

- Автоматизация технологических процессов
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Основное направление обучения студентов в данной мастерской – подготовка к демонстрационным экзаменам и соревнованиям по стандартам WorldSkills Russia (WSR) согласно заданиям по компетенции «Промышленная автоматика».

От специалиста по промышленной автоматике требуется широкий спектр технических компетенций, включая монтаж каналов, кабелей, приборов, устройств ввода/вывода и программируемых логических контроллеров.

Кроме того, специалист по промышленной автоматике проектирует электрические цепи, программирует логические контроллеры, параметрирует магистральные системы и конфигурирует человеко-машинные интерфейсы.

Специалист по промышленной автоматике активно продвигает применение лучших практических методов в сфере охраны труда и техники безопасности.

Одним из важных навыков специалиста по промышленной автоматике является диагностика, куда входит идентификация проблем во время монтажа установок в составе нового предприятия или их устранение на существующем предприятии.

Специалист по промышленной автоматике должен работать эффективно, соблюдая временные ограничения, давая при этом экспертные рекомендации и указания для руководства, как по техническим вопросам производства, так и по инновационным экономичным решениям в отношении проблем и требований производства.

Ключевой компетенцией специалиста является диагностика, идентификация проблем в процессе монтажа или их устранение на действующем предприятии.

В соответствии со стандартом WSR студенты должны уметь:

- Читать и понимать принципиальные схемы, а также вносить дополнения в них.

- Проектировать электрические цепи и давать рекомендации по изменению проекта цепи.

- Читать, понимать сложные технические чертежи, принципиальные схемы, планы.

- Выполнять монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников.

- Измерять и рассчитывать верные положения подлежащих установке компонентов.

- Эффективно планировать работу, чтобы соблюдать требования тайминга.

- Безопасно применять на рабочем месте все инструменты без риска для себя и окружающих.

- Испытывать и производить пусконаладочные работы, установленного оборудования.

- Выполнять необходимые работы по созданию панели управления согласно спецификациям.

- Оформлять всю необходимую документацию во время произведения пусконаладочных работ.

- Создавать алгоритмы программирования в соответствии со спецификациями и схемами.

- Выполнять конфигурацию экранов HMI в соответствии со спецификациями и схемами.

- Выполнять конфигурацию VFD/VSD согласно описания функций.

- Выполнять программирование согласно IEC.

- Применять правильные способы поиска неисправностей.

- Использовать различные контрольно-измерительные приборы для обнаружения неисправностей

Ежегодно в мастерской проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди студентов колледжа.

Мастерская является площадкой для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia и площадкой для проведения Региональных чемпионатов по компетенции «Промышленная автоматика» WSR.

Задания для проведения демонстрационных экзаменов и региональных чемпионатов.

Модуль A — Основное конкурсное задание состоит из 4  основных элементов:

- коммутация устройств и прокладка силовой и управляющей цепи

- выполнение пусконаладочных работ:

- монтаж ПЛК и устройств ввода/вывода

- испытание и пусконаладка ПЛК, настройка VSD и конфигурация HMI

Модуль B — Программирование ПЛК и конфигурация HMI

Участник сам принимает решение о том, как писать программу и какие из перечисленных команд ПЛК использовать.

Модуль C — Проектирование цепи

От участника требуется спроектировать электрическую принципиальную схему, используя элементы управления в соответствии с легендой и (или) функциональной схемой.

Модуль D — Поиск неисправностей

От участника требуется найти пять внесенных неисправностей в цепи управления и (или) питания.

На базе мастерской проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АК «АЛРОСА».

Мастерская имеет 6 рабочих мест, на которые напряжение питания поступает от распределительного шкафа. Каждое рабочее место оснащено устройством защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает безопасность выполнения электромонтажных работ. Рабочие места полностью укомплектованы электромонтажным инструментом, необходимым оборудованием и приспособлениями согласно требованиям WorldSkills Russia.

Материально-техническая база мастерской постоянно пополняется новым современным  оборудованием, которое позволяет вести подготовку высококвалифицированных специалистов. Оборудование и инструменты содержатся в исправном состоянии, и соответствуют санитарным требованиям и требованиям техники безопасности.

Электромонтажный инструмент

Электротехническая продукция

Оборудование и инструменты содержатся в исправном состоянии, и соответствуют санитарным требованиям и требованиям техники безопасности. Мастерская оснащена медицинской аптечной с комплектом необходимых медицинских препаратов, имеется стенд по технике безопасности с инструкциями по отдельным видам работ.

Студенты обязательно обеспечиваются спецодеждой  и защитными средствами в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.

Защитные средства